YZ100-PT（B） PT并列装置订货技术规范

装置名称：PT并列装置           系统电压等级：    kV 　     　数量：  　台

1、保护装置标配功能

| PT断线告警 | 接地告警 | PT切换 |
| --- | --- | --- |
| 过压告警 | 欠压告警 | II段PT断线告警 |
| II段接地告警 | II段过压告警 | II段欠压告警 |

2、模拟量输入

| 名称 | 二次侧额定值 |
| --- | --- |
| Ⅰ段母线线电压PT | 100V□(默认)/380V□ |
| Ⅱ段母线线电压PT | 100V□(默认)/380V□ |

3、开关量输入

开关量电源：无源□(默认)/有源□

| 路数 | 用途 | 路数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | PT并列允许 | IN8 | 备用开入量 |
| IN2 | Ⅰ段PT开关位置 | IN9 | 备用开入量 |
| IN3 | Ⅱ段PT开关位置 | IN10 | 备用开入量 |
| IN4 | 母联开关位置 | IN11 | 备用开入量 |
| IN5 | 备用开入量 | IN12 | 备用开入量 |
| IN6 | 备用开入量 | IN13 | 备用开入量 |
| IN7 | 备用开入量 | IN14 | 备用开入量 |

注：若为有源请注明电源电压：直流 110V□/220V□，接线时电源正极须接至开关量公共端

4、装置电源

| 类型 | 电压 | 允许偏差 | 类型 | 电压 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 220V□/110V□ | ±15% | 直流 | 220V□/110V□ | ±20% |

注：装置电源标配额定电压为AC/DC 220V，正常工作允许波动范围为±20%，现场供电电源如果为非直流屏，请用户确认电压是否满足正常工作范围，根据实际情况加装稳压器件，我公司不承担因现场电源电压波动超出允许使用范围，造成的微机保护装置损坏以及由此带来的损失。

5、通讯接口为RS485接口  通讯规约为MODBUS规约

6、用户特殊要求（如有特殊需求请注明）

需方：                                     供方：

需方代表签字：                             供方代表签字：

联系电话：                                 联系电话：

日期：        　　　　　　　　　　　　　　 日期：