ZWS-5000温湿度控制器订货技术规范

用  户：                      工程名称：                         台数：

采购员：             电    话：                传    真：              订货日期：

技术员：             电    话：                传    真：              交货日期：

提示：请根据自己的要求在“是”或“否”后面的“□”里打“√”

一、选型要求

1、传感器数量：温度传感器：□一只；□两只；□三只；□四只；

湿度传感器：□一只；□两只；□三只；□四只；

（提示：温度传感器和湿度传感器数量加起来不能多于四路）

传感器线长：       米

2、负载类型：□一加热器一风机（默认）；□两加热器；□两风机；（功率       ）；□其他

注：当风机功率小于40W，控制器无断线报警功能；  如果您采用扩大功率的接线方法，建议去掉断线报警功能。

如果负载为2路加热器或2路风机，请填写具体逻辑；

3、除湿选用负载类型：□加热器；□风机；

4、安装方式：控制器：面板式，        传感器：□固定式；□导轨式

5、外形尺寸：96（宽）×48（高）×113（深）(mm)

6、开孔尺寸：91（宽）×45（高）(mm)

二、逻辑要求

本系列装置不管传感器个数均配备两对负载输出接点(接点容量：AC220V/50W～600W)，两对报警输出接点(接点容量：AC220V/3A)。输出接点的默认标准配置为一路加热器一路风机，一路断线告警一路超温告警。另带RS485通讯接口一个。

用户可以在订货时对装置的逻辑在装置硬件满足的前提下按自己要求进行定义，请用户根据自己的要求详细写明对装置动作逻辑的要求：

西安市远征科技有限公司        商务中心：029-88483318    售后服务电话：029-88480321